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Изисквания при възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура  по ЗОП

„ВОДОСНАБДЯВЯНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ „-ЕООД –СМОЛЯН
ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  

ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП
С ПРЕДМЕТ:

 „Доставка  на на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315”
1.ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1Условията и реда при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава четвърта   от ЗОП. Възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура  от Закона за обществени поръчки(ЗОП).
1.2.При изготвяне на офертите всеки Участник трябва да се придържа към обявените от Възложителя условия.

1.3.Всеки участник в процедурата трябва да представи оферта  включваща всички позиции  от техническата спесификация 

1.4.Всеки участник в процедурата има право да представи само  една оферта ,да я оттегли,промени или  допълни до изтичането на срока за подаване на офертите.

2.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И КОЛИЧЕСТВО
Предмет на поръчката е : „Доставка  на на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315
,съгласно условията на Възложителя ,подробно описани в документацията за участие.
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки   на:

Доставка на полиетиленови тръби висока плътност PE-HD PE-100  от 25 до 315мм за водоснабдяване: Ф 25мм,ф32,ф40,ф 50,ф 63,ф75,ф90-,ф110-,ф 125,ф 160,ф 200-ф 315 на 5,10 и 15 атмосфери.Заявката  ще се извършва с транспорт на изпълнителя,като видовете и количествата на всяка доставка ще се уточняват с текущи заявки  на възложителя франко склад на възложителя в Смолян а при необходимост и франко местополагане. .Начин на образуване на цената в лева без ДДС Гаранционен срок на предлаганите изделия е минимум -50 години.Срок на доставка след заявка –съгласно предложението  на участника,при аварийна ситуация –съгласно предложението на участника,
с технически парамети  и характеристики ,подробно описани в техническата  спецификация,публикувана в  профила на купувача  на интернет адрес  на Възложителя :www.vik-smolyan.com

  Доставка да се осъществи чрез покупка  при условия и срок на плащане в съответствие  с офертата на участника ,определен за изпълнител на поръчката.
Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества  определени по предварителни писмени заявки ,съобразно нуждите на
 „Водоснабдяване и канализация"-ЕООД–Смолян в съответствие с предложената оферта на участника ,определен за Изпълнител.
Мястото за изпълнение на поръчката  е франко централен склад  на 
„Водоснабдяване и канализация"-ЕООД–Смолян ул.П.Р.Славейков № 2 –Смолян.
Количествата по всяка доставка ще се определят според текущите нужди  с писмени заявки на Възложителя през срока на действие на договора.Прогнозната стойност за целия обем на поръчката е 200000(двеста хиляади лева)без ДДС. Изпълнението на поръчката е за срок от 1(една)календарна  година считано от датата  на сключване на договора .
Всеки Участник може да участва в процедурата само за изпълнение на целия обем от предмета на поръчката.Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.Не се приемат варианти.
3.ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Решението за откриване на процедурата  за възлагане на обществена поръчка  чрез открита процедура ,е взето със Заповед №    РД-ЗА-356/24.09.2012                          на Управителя на „В и К” –ЕООД-Смолян ,с което фактически са одобрени обявлението за обществена   поръчка  и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез публична покана.
4.ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на  обществената поръчка  чрез открита процедура   е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Смолян.

5.НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

5.1.Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура  на основание чл.14 ал.1 т.2и следващите от ЗОП 
5.2. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Смолян сключва договор с Участника ,опрделен за изпълнител на поръчката.

6.МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1.Място за изпълнение на поръчката-доставките да се извършват франко централен склад  на 
„Водоснабдяване и канализация"-ЕООД–Смолян ул.П.Р.Славейков № 2 –Смолян
6.2.Срок за изпълнение на поръчката -1(една)календрна година ,считано от датата на сключване на договора ,.

 7.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
7.1.Юридически,икономически ,  финансови  и  технически изисквания  на участника в процедурата

7.1.1. Копия от документа за регистрация  или единен индефикационен код,съгласно чл.23 ат Закона за търговския регистър,когато участиника е юридическо лице или едноличен търговец
7.1.2Декларация за  отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП.Наличието на някои от обстоятелствата  по чл.47 ал.1,2 и 5води до отстраняване на участника в процедурата
7.1.3Доказателства за икономическо и финансово състояние  съгласно чл.50 ал.1 т. 2 и 3 от ЗОП.

7.1.4.Декларация съдържаща списък на основните договори за доставки с изпълнени през последните 3 години ,включително стойностите,дължините на доставените тръби  ,датите и получателите ,придружени с препоръки за добро изпълнение с адрес телефн ,факс и e-mail адрес на получателите.
7.1.5Гаранции

7.1.5.1 Гаранция за участие в процедурата в размер на  2000(две хиляди  )лева по  сметка IBAN  BG91IABG 74911000795600  BIG IABGBGSF при  ASSET BANK –Смолян 
7.1.5.2 Гаранция за изпълнение на договора в размер на  6000(шест хиляди )лева по  сметка IBAN  BG91IABG 74911000795600  BIG IABGBGSF при  ASSET BANK –Смолян 

7.2.Технически характеристики на изделията ,които са предмет на поръчката
Документи по чл.51 ал.1 т.1, 4,5 и 6 от ЗОП.
1.Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода

2. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството  съгласно Наредбата за съществени  изисквания  и оценяване на строителните продукти.

3.Сертификат ISO 9001-2008 на производителя  за внедрени системи за качество или еквивалентен сертификат на производителя преведени на български език

4. Сертификат на производителя на суровината

5.Сертификат за произход на изделията

6.Сертификат ISO на участника в процедурата които да отговаря на  предмета на поръчката.

7.Документ че участника е производител или официален представител на фирмата производител  на предлаганите изделия за България със срок  не по малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.

8.Участникът следва да и изпълнявал договори спредмет ,аналогичен  с предмета на на настоящата поръчка с поне едно „В и К" дружество в Република България  през всяка от последните три години.

9.Документи за доказване съответствието  на предлаганите от участника изделия с техническата спецификация на възложителя:

 9.1.Дългосрочна декларация от производителя (за 2009,2010 и 2011г)удостоверяваща произхода на произвежданата продукция.

9.2.Декларация от производителя  за техническата спецификация на предлаганите полиетиленови тръби  доказваща, че че посочените произвеждани диаметри и SDR отговарят на  изискванията от възложителя SDR 11/16 атм/,SDR17/10атм/,SDR 26/6 атм/

9.3.Документ ,удоствоеряващ физиологичната благонадежност издаден от производителя  на тръбите,гарантиращ ,че произвежданите търби саразрешени за пренос на питейна вода и материалът ,използван  като суровина не служи като хранителна среда за микроорганизми и не се атакува от тях.

10-Референции  за изпълнени доставки предмет на поръчката.

11.Гаранционен срок 
8.ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

8.1.Офертата трябва да съдържа:
1.Данни за участника, които подава офертата;

2.Копия от документа за регистрация  или единен индефикационен код,съгласно чл.23 ат Закона за търговския регистър,когато участиника е юридическо лице или едноличен търговец; 
3. Декларация за  отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП.

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние  съгласно чл.50 ал.1 т. 2 и 3 от ЗОП.

5. Декларация съдържаща списък на основните договори за доставки с изпълнени през последните 3 години ,включително стойностите, метрите  ,датите и получателите ,придружени с препоръки за добро изпълнение

6.Гаранции

.6.1. Гаранция за участие в процедурата в размер на  2000(две хиляди  )лева по  сметка IBAN  BG91IABG 74911000795600  BIG IABGBGSF при  ASSET BANK –Смолян 

6.2. Гаранция за изпълнение на договора  в размер на  6000(шест хиляди )лева по  сметка IBAN  BG91IABG 74911000795600  BIG IABGBGSF при  ASSET BANK –Смолян (внася се  при подписване на договора  от Участника определен за изпълнител)
7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, която трябва да съдържа следната информация:

7.1Техническо описание на изделията от предмета на поръчката  подлежащи на изпълнение-посочва се  подробно наименованието ,вида  и техническите параметри .

7.2.Описание на техническите възможности на участника за осигуравяне на доставките-складова база,транспорт,като посочат и дали са собствени или наети за срок не по –кратък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.

7,3Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода
7.4. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството  съгласно Наредбата за съществени  изисквания  и оценяване на строителните продукти.
7.5Сертификат ISO 9001-2008 на производителя  за внедрени системи за качество или еквивалентен сертификат на производителя преведени на български език
7.6 Сертификат на производителя на суровината
7.7Сертификат за произход на изделията

7.8.-Сертификат ISOна участника в процедурата.
7.9-Референции  за изпълнени доставки предмет на поръчката.

7.10.Документ че участника е производител или официален представител на фирмата производител  на предлаганите изделия за България със срок  не по малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката 
7.11 Каталози ,проспекти или други информационни матерали за предлаганите изделия с тяхното описание.

8.Срок на доставка –посочва се в работни дни ,но не по кратък от 1(един)работен ден ,считано от датата на представяне на писмена заявка от Възложителя.
9.Ценово предложение,изготвено по образеца на Възложителя

9.1 Предложена цена от участника –единична цена за всяка позиция без ДДС

9.2.Срок на плащане-посочва се в календарни дни , ,считано от датата на издаване на фактурата ;
10.Срок на валидност на офертата .минимум 120(сто и двадесет ) календарни дни ,считано от крайния срок  за подаване на офертите.

11.Парафиран проекто договор

12.Списък на документите  съдържащи се в офертата
Офертата и всички документи ,които са част от  нея ,следва да бъдат представени в оригинал  или заверени, когато са ксерокопия ,с гриф  „Вярно с оригинала” с подпис и печат от лицето/лицата ,които представляват Участника,съгласно представените документи за регистрация.

Офертата се предава на български език.

Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт,назовани в регистрацията или  удостоверението за актуално състояение  и или изрично упълномощени за това лица,за което се изисква да се представи изрично заверено пълномощно.Пълномощното  трябва да съдържа всички  данни за лицата (упълномощен и упълномощител),както и изрично изявление ,че упълномощененото лице има право да подписва   офертата и да представлява участника в процедурата.
8.2Подаване на оферта:

Офертата се представя в запечтан  непрозрачен плик от Участника или от Упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството  на „ В и К” –ЕООД-Смолян ул.”П.Р.Славейков” №2  стая 201 до 17:часа на 04.11.2012г
8.3 Плика се адресира
До „Водоснабдяване и канализация”-ЕООД  гр.Смолян ул.”П.Р.Славйков” №2 ;ОФЕРТА за участие в процедура  чрез открита процедура с предмет:” Доставка  на на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315”

Върху плика Участникът посочва наименование на фирмата /подател,адрес за кореспонденция,телефон и по възможност факс и електронен адрес.

9.МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите ще бъдат отворени в административната сграда на „В и К”-ЕООД Смолян ул. „П.Р.Славейков „№2  на 5.11.2012година от14:00часа
  10.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ;МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНА НА КОМПЛЕССНАТА ОЦЕНКА  НА ОБЕРТАТА


10.1 Възложителя определя Изпълнител на поръчката въз основа на оценка на офертите по критерия ,посочен в публичната покана -икономически най-изгодната оферта ,определена   на база на комплексната оценка

10.2. Показатели за оценка на офертите ,относителната им тежест,начина  на определяне .
· К1- предлагана цена – с тегловен коефициент 60
К1=  Цт.  min  х60
                    Цтi
Цт.  min   минималната предложена цена 

· К2-Предложен срок на плащане  - с тегловен коефициент 25
К2= 
Предложен срок на плащане  от всеки кандидат  х 25
    
 Най-дълъг срок на плащане

· К3 – предложен срок на доставка с тегловен коефициент 5

К3= най-къс срок на доставка х 5

      Предложен срок на доставка от всеки участник

· К4- търговска репутация с тегловен коефициент 10
· изчислен по формулата

                     К4=       Кi 4    х 10
                                    Ki4 max

Където  Кi4=оборот тръби i  +   Lт.i   +    рефенции i  +          Фi(фин. резултат   след  облагане  )           

          оборот тръби max    Lт max    референции max   Фmах(мак.фин.резултат след облагане)
Максималната възможна  комплексна оценка е 100точки
Комплексната оценка КО е  КО = К1 + К 2+К3+ К4
 10.3 Класиране на участниците 

На първо място се класира  Участникът ,получил максимална   комплексна оценка .Класирането на останалите участници ще става съответно според получените им комплексни оценки.
11.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ Н ПОРЪЧКАТА;ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ;НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
11.1 Въз основа на класирането на офертите ,извършено от Комисията и отразено в протокола, Възложителя издава решение ,с което обявява класрането  на Участиниците и Уастника ,определен за изпълнител на поръчката

11.2.Възложителя сключва писмен договор с Участника класиран на първо място и определен за изпълнител.

11.3Срокът на договора ,който ще бъде сключен с Участника ,представил икономически най-изгодната оферта,определана съгласно методиката за оценка на офертите е 1(една)календарна година ,
11.4 Плащнето се извършва в лева по банков път срещу издадена фактура за доставените материали  и тяхната стойност,оформена съобразно изискванията на закона ,придружена с приемателно предавателен протокол, в съответствие с представената оферта на определения за Изпълнител на поръчката в срок  съгласно офертата на  участника считано от датата на издаване на фактурата.

12. ДРУГИ
12.1.Участникът определен за изпълнител ще бъде уведомен писмено и поканен за сключване на договор.

12.2.Определеният за изпълнител на поръчката Участинк при сключването на договора трябва да представи документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване на липсата на обстоятелствата  по чл.47,ал.1и2 от ЗОП  и декларации за липса на обстоятелствата по чл.47  ,ал.5 от ЗОП.
12.3Във връзка с провеждането на поцедурата и подготовката на офертите от Участиниците за въпроси ,които не са разгледани  в настоящите указания ,се прилагат Закона за обществените поръчки  и Правилника за прилагане на ЗОП.
До
„Водоснабдяване и канализация”ЕООД-Смолян
Гр.Смолян
Ул.”П.Р.Славейков”№2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПРЪЧКА ЧРЕЗ открита процедура
ОТ:
.............................................................................................................................(наименование на Участника)
Седалище и адрес на управление:................................................................
адрес за креспонденция:...............................................................................
телефон:............................факс:............................e-mail:............................

съдебна регистрация :Ф.д.№.........../.........гпо описа на .....................съд

ЕИК.................................;Индификационен № по ДДС.............................

Представлявано то :....................................................................................

в качеството му на:........................................................................................
ОТНОСНО

Участие в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Доставка  на на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация”-ЕООД гр.-Смолян
Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с откритата  процедура  относно избор на изпълнител за доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315,публикувана в профила на  купувача на интернет адрес на Възложителя: www.vik-smolyan.com  за обезпечаване на текущата дейност на „В и К% ЕООД-Смолян в качеството си на Изпълнител ,предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез открита процедура
Представяме Ви нашата ценова  оферта,която съдържа:

І.ЦЕНА 
1.Предлагана цена –цената е в лева ,с точност до втория десетичен знак ,за единица изделие 
	Вид изделие
	6 атмосфери

Цена без ДДС
	10 атмосфери

Цена
	16 атмосфери

Цена без ДДС
	Средна цена

	Тръби
	
	
	
	

	Ф 25
	
	
	
	

	Ф32
	
	
	
	

	Ф40
	
	
	
	

	Ф50 
	
	
	
	

	Ф 63
	
	
	
	

	Ф 75
	
	
	
	

	Ф 90
	
	
	
	

	Ф 110
	
	
	
	

	Ф 125
	
	
	
	

	Ф 160
	
	
	
	

	Ф200
	
	
	
	

	Ф315
	
	
	
	


ІІ.НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

 1.Всички плащания се извършват  в лева по банков път ,срещу издадена фактура,оформена съобразно изискванията на закона ,придружена с приемателно предавателен протокол за доставените изделия.фактурата се издава за всяка доставка .

2.Предложеният от нас срок наплащане  при изпълнение на поръчката и .......................................... дни след издаването на фактурата.

ІІІ. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Срок на доставка          ....................                            дни
ІІІ.ДРУГИ

1.Срок на валидност на офертата(посочете срока на валидност на офертата в календарни дни,но не по кратък от 120(сто и двадесет)календарни дни,считано от крайният срок за подаване на офертите)..............................................(......................................)календарни дни от крайният срок за получаване на офертите.
2.Гаранционен  срок на изделията ..........................  месеци

Приложение:................................................................(посочете)
...............2012г                                       Подпис и печат:...........................
(дата на подписване)                                                (длъжност на представлявация участник)

          .......................                                                    ....................................
(място на подписване)                                                     (име и фамилия)
ПРОЕКТО-ДОГОВОР

№...................  от ..................2012год.

Днес ................. 2012 година в гр.Смолян се сключи настоящият  договор за доставка  на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315, между  ……………………….........................гр........................................................ул.................................№.................вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК....................................................................представлявано  от ..............................................................................наричан по долу ПРОДАВАЧ
и 
„В и К” –ЕООД гр.Смолян,със седалище и адрес на  управление гр.Смолян , ул.”П.Р.Славейков”№ 2 ,вписано в ТР към Агенцията по  вписванията с ЕИК 830166530,представлявано от инж.Атанас Марков Атанасов – Управител от друга страна като КУПУВАЧ и след проведена открита процедура  за обществена поръчка от ЗОП с предмет”Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315 „ открита със заповед №  РД-ЗА-356/24.09.2012 година  на Управителя на „В и К” ЕООД Смолян,се подписа настоящият договор за следното: 
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

    Чл.1 Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315 
   Чл.2.Продавачът  се задължава  да достави  и прехвърли на купувача правото на собственост  върху тръби  от полиетилен висока плътност  PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 до ф 315  и други движими вещи наречени „стока”,при продажна цена  и условия ,посочени от Продавача в документацията  за участие в горепосочената обществена поръчка.

        Чл.3.(1)Доставъките ще бъдат  осъществявани въз основа на писмени поръчки,съдържащаи описание  на доставките по вид,количество,цена и вида на поръчката-обикновенна или аварийна,които Продавачът  е длъжен да достави ,изпрати  на следният адрес или факс:
За продавач:.......................................................................................................

За Купувач:”Водоснабдяване и канализация „ЕООД-Смолян  ул.”П.Р.Славейков” № 2
(2). Тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315 и всички други ,предмет на настоящият договор да отговарят на БДС.

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 4. Продавачът е длъжен:

      4.1. Да  достави и  прехвърли правото на собственост върху тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315  и други движими вещи. 
   4.2 Да издаде необходимите финансови документи  на купувача съгласно законовите разпоредби .

     3.3 Да предостави бордеро или касов ордер за внесена гаранция за изпълнение в размер на: 6000 (шест хилади ) лева по  сметка IBAN  BG91IABG 74911000795600  BIG IABGBGSF при  ASSET BANK –Смолян .Гаранцията се освобождава в срок  до 7(седем)дни след прекратяване на действието на настоящият договор.

     Чл.5(1)Продавачът поема гаранция за качеството на стоката и за годността и за употреба за срок от ................................. месеца съгласно офертата .

(2)Гаранционното обслужване от страна на Продавача  обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията или недостатъците от  от уговореното в настоящият договор и /или зэлжимо качество  в срока посочен в списъка с гаранционните срокове  от офертата на Продавача.
(3)Продавачът  е длъжен във възможно кратки срокове  да извърши проверка и да отстрани  отклоненията в доставената стока ,а при невъзможност  да достави  нова качествена стока.

(4)Продавачът  не носи  гаранционна отговорност  за повреди на стоката , причинени от неправилен монтаж или експлоатация.

(5)Рекламации за открити недостатъци  и/или отклонения  се правят в срок зо 5 (пет)дни  от тяхното откриване ,в писмена ф орма с посочване на същността  на недостатъка ,деня  и начина на установяването му.
 Чл.6Продавачът е длъжен да предаде стоката предмет на настоящият договор  франко склад  на възложителя в гр.Смолян в срок от ................ дни съгласно оферта.

Чл.7.Когато стоката не отговаря на изискванията ,посочени в чл.3 от настоящият договор ,купувачът следва да уведоми незабавно продавача.Ако купувачът не стори това стоката се смята за одобрена.

ІІІ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл.8.Купувачът е длъжен :

     8.1Да заплати на продавача уговорената цена съгласно правилата на чл. 9 от настоящият договор.

      8.2Да получи  стоката в срок и на мястото ,посочено по-горе.

  Чл.9 (1)Дължимата цена Купувачът заплаща срещу правото на  собствеността  върху стоката  по следния начин:по банков път.

        (2) Плащането да се извърши в срокове ........................съгласно офертата на Продавача.

ІV.ОТГОВОРНОСТ

     Чл.10.При забава за заплащане от страна на Купувача ,същият дължи на Продъавача  неустойка в размер на 1%(един процент) от дължимата стойност за всеки просрочен ден,но не повоче от 5%(пет процента) от дължимата стойност..

     Чл.11 При забава на .Продавача за извършване на доставката ,същият  дължина Купувача  неустойка в размер на 1% (един процент)от всеки просрочен ден забавяне но не повече от 5% (пет процента) от стойността на доставката , водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315 в  уговрения срок.

V.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
   Чл.12(1)Страните се освобождават от отгворонсот за неизпълнение на договора ,при настъпване на природно бедствие,война,обществени размирици,доколкото тези събития пречат на изпълнеието на настоящият договор.
                (2)Страната, която се позовава на непреодолима сила  е длъжна незабавно да извести другата страна ,че са възникнали  пречки от обективен характер ,които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

                (3)Ако посочените погоре уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове  и начини,не може да се ползва от освобождавенето  от отговорност.

              (4)Вслучаите на непреодолима сила  и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора ,съответните срокове  се удължават с времето ,през което е било налице  непреодолимата сила.

              (5)Ако непреодолимата сила продължи повече от 6(шест)месеца страната която не се ползва от освобождаване от отговорност миже да поиска  от другата страна договора да бъде прекратен.
.VІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл.13Офертата на Продавача ,с която същият е участвал в обществената поръчка чрез откритата процедура с предмет „  Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри  от ф 25 до ф315”се приобщава като неразделна част  от настоящият договор.      

      Чл.14(1).Страните по настоящият договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.
        (2)Писмената форма се смята за спазена и когато  те са отправени по факс или друго техническо средство ,което изключва възможността  за неточно възпроизвеждане на изявалението. 

       Чл.15.Настоящият договор може да бъде изменян  или допълван от страните с отделно споразумение ,облечено в писмена форма.

     Чл.16. Настоящият  договор влиза в сила от датата на неговото подписване и важи за срок от 1 (една) година  .
     Чл.17(1)Страните ще решават споровете ,възникнали по повод изпълнението на настоящият договор ,чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

             (2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно ,страните ще отнесат спора пред компетентния съд.

             Чл18.За неуредените с този договор въпроси  се прилагат разпоредбите на гражданското и търговско  законодателство на Република България.  

 ПРОДАВАЧ:                                               КУПУВАЧ:

                                                       „В и К „-ЕООД –гр.Смолян

                                                                                     `







/инж.Ат.Атанасов/
СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ОФЕРТАТА

1.Копие от съдебната регистрация

2. Данъчна регистрация.Булстат

3. .Регистрация по ЗДДС

4.Удостоверение за актуално състояние

5.Документ на гаранция за участие

6.Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 ал.1 т.               2 и 3 от ЗОП

7.Декларации за отсъствия на обстоятелства по чл.47 ал.1 ,2  И 5 от ЗОП

8.Доказателства за технически възможности
9 Предлагана цена , плик  с надпис -„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 

10. Парафиран проекто- договор
11. Списък на документите съдържащи се в офертата ,подписани и подпечатани от кандидата..
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